Акт

проведения обследования целостности конструкций

пожарной лестницы МБОУ «Белькачинская ООШ»

с. Белькачи                                                                          от 03 августа 2021 года

Комиссия в составе:

Суханова С. В., и.о. директора МБОУ «Белькачинская ООШ» - председатель комиссии

Станиловская М. П., ответственный за ПБ – член комиссии

Винокурова А. В., техработник – член комиссии

Провела обследование целостности конструкций пожарной лестницы МБОУ «Белькачинская ООШ»

Обследуемая пожарная лестница:

пожарная лестница чердачного помещения со стороны спортзала

1. Характеристики обследуемой пожарной лестницы:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Длина лестницы, погонных метров | 5 |
| Материал изготовления несущих конструкций | металл |
| Материал изготовления и покрытия ступеней, | металл |

2. Результаты обследования (проводится путем визуального осмотра):

| Соответствие требованиям к размещению | Соответствует |
| --- | --- |
| Соответствие основных размеров лестницы | Соответствует |
| Целостность конструкций и их креплений | Дефекты отсутствуют |
| Качество сварных швов | Дефекты отсутствуют |

3. Выводы по результатам обследования:

Пожарную лестницу считать: пригодной к эксплуатации.

Замечания: отсутствуют

Председатель комиссии: _______________С. В. Суханова

Члены: ______________________________М. П. Станиловская

______________________________А. В. Винокурова