АКТ

перекатки пожарных рукавов

«___» ________ 2021г.

Комиссия в составе:

Нуждина Н. К., директор МБОУ «Белькачинская ООШ» - председатель комиссии

Иванова Е. К., учитель ОБЖ; ответственный за ПБ – член комиссии

Заводская И. В., завхоз, ответственный за ПБ – член комиссии

Произвели перекатку рукавов в новую скатку в пожарных шкафах, расположенных в здании МБОУ «Белькачинская ООШ» и дошкольной группе.

Результат работы: пожарные рукава находятся в исправном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Председатель комиссии: _______________Н. К. Нуждина

Члены: ______________________________Е. К. Иванова

______________________________И. В. Заводская